Pavia, 20 novembre 2012

ESAME DI STATO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE D’INGEGNERE

Sessione Autunnale

Classe di Laurea: Settore Industriale

Sezione A

Classe specialistica: Ingegneria elettrica

Prima Prova scritta Sezione A

Tema 1

Fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili e loro classificazione: disponibilità in Italia.

Aspetti tecnici di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica nelle condizioni di funzionamento invernale ed estiva.

Tema 2

a) La progettazione di un impianto elettrico deve essere conforme alla regola dell’arte dello specifico caso concreto. Che cosa s’intende con questa espressione?

b) Il candidato indichi quali siano le norme giuridiche e le norme tecniche italiane di riferimento nella progettazione di un impianto elettrico e/o di un impianto di climatizzazione di un edificio di civile abitazione o del terziario. Tali norme sono, in ogni caso, espressione della regola dell’arte? Quali autonomie ha il progettista, rispetto alla regola dell’arte, e quali, rispetto alle norme giuridiche e alle norme tecniche italiane?

c) Il candidato indichi quali siano i problemi di sicurezza che devono essere affrontati nella progettazione di un impianto elettrico; quale sia il significato delle espressioni verifica e collaudo dell’opera; a chi competa la scelta dei provvedimenti di sicurezza e quali siano gli oneri che ricadono sul Direttore dei lavori e sul Collaudatore, in caso fosse rilevato, dai predetti professionisti, un errore di progettazione dovuto al Progettista.

Tema 3

Sicurezza, pericolo e rischio: definizioni e unità di misura di queste grandezze. Tipi di pericoli elettrici.

Livello di sicurezza accettabili nei riguardi del pericolo elettrico.

Prescrizioni di legge in materia di sicurezza contro il pericolo elettrico, negli impianti di bassa e di media tensione.

* * *

Il candidato è tenuto a sviluppare almeno uno dei tre temi, a scelta. Tempo a disposizione: 4 ore.